Protokół pobrania  / zlecenie badania próbek wody do spożycia   NR ……………  /….………………

| Zleceniodawca: ( dane zlecającego / adres ) |  | NIP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tel. |  |
|  |  | e-mail |  |
| Badany obiekt: □ woda surowa □ woda uzdatniona □ inny…………………………………….. Źródło wody : □ sieć wodociągowa □ studnia głębinowa □ studnia kopana □ inne...................................................... |  |  |  |
| Próbkę/ki pobrał : □ upoważniony/przeszkolony próbkobiorca ………………………………………………… □ Zleceniodawca Imię i nazwisko próbobiorcy □ zgodnie z normą: PN-EN ISO – 19458:2007 ( mikrobiologia ) □ zgodnie z normą: PN-ISO 5667-5: 2017-10 ( fizykochemia ) □ Zgodnie z instrukcją Laboratorium KJL V/3 Zał.2 |  |  |  |
| Cel badania | □ obszar regulowany prawnie □ potrzeby własne □ cel technologiczny |  |  |
| Proszę o podanie na sprawozdaniu niepewności pomiaru: Tak [ ] / Nie [ ]* | Stwierdzenie zgodności dla wyników z wymaganiami Tak [ ]** / Nie [ ]* Przy stwierdzaniu zgodności uzgodniono zasadę prostej akceptacji bez uwzględnienia niepewności. |  |  |
| Przekazanie sprawozdania | □ osobiście □ pocztą □ inne □ e- mailem |  |  |

| Nr próbki | Miejsce pobrania | Punkt pobrania | Godzina pobrania |  | kod termometru | Rodzaj badania |  | Kod próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie pobierania | Zakończenie pobierania | Temperatura wody w chwili pobrania z uwzględnieniem poprawki | Mikrobiologia | Fizykochemia |  |

Warunki transportu:

Temperatura w termotorbie ( z uwzględnieniem poprawki ) [ ℃ ]………………………..Kod termometru: ………………………..

Uwagi i zastrzeżenia wniesione do zlecenia  przez osoby uczestniczące w pobieraniu próbek:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół  sporządzono w ……….jednobrzmiących egzemplarzach

Zakres badań: *

| Badany parametr | Metoda badawcza | Ilość próbek | Nr próbki |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba bakterii grupy coli | Z PN-EN ISO 9308-1:2014-12 1) |  |  |
| Liczba Escherichia coli | Z PN-EN ISO 9308-1:2014-12 1) |  |  |
| Liczba enterokoków ( paciorkowców kałowych) | Z PN-EN ISO 7899-2:2004 1) |  |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22℃ po 72h | Z PN-EN ISO 6222:2004 1) |  |  |
| Żelazo P) | spektrofotometryczna [20 μg/L ÷ 25000 μg/L] 2) |  |  |
| Mangan P) | GFAAS [10 μg/L ÷ 600 μg/L] 2) |  |  |
| Jon amonu P) | spektrofotometryczna [0,10 mg/L ÷ 10,0 mg/L] 2) |  |  |
| Azotany P) | spektrofotometryczna [1,2 mg/L ÷ 200 mg/L] 2) Norma wycofana |  |  |
| Twardość P) | miareczkowa [5 mg/L ÷ 1500 mg/L] 2) |  |  |
| Barwa P) | spektrofotometryczna [5 mg Pt/L ÷ 350 mg Pt/L ] 2) |  |  |
| Mętność P) | nefelometryczna [0,20 NTU ÷ 1000 NTU] 2) |  |  |
| Przewodność elektryczna P) | konduktometryczna [100 μS/cm ÷ 3000 μS/cm] 2) |  |  |
| Stężenie jonów wodoru (pH) P) | elektrometryczna [4 pH ÷ 10 pH] 2) |  |  |
| Zapach (liczba progowa zapachu/ TON) P) | organoleptyczna (1-8) TON 2) |  |  |
| Smak (liczba progowa smaku / TFN) P) | organoleptyczna (1-8) TFN 2) |  |  |

- metoda referencyjna w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017, poz. 2294 )

Z      metoda posiada  zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań przez PPIS w Białymstoku  Decyzja Nr HK-11/D/2023.

2)     metoda posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań Decyzja Nr HKN-272/2022 z dn. 30.12.2022 r., wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, obowiązująca do dnia 31.12.2023 r.

P     badania podzlecane do podwykonawcy.:    Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.   Laboratorium Badania Wody  (Laboratorium wykonuje badania

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294) i spełnia

wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

- Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U.poz.2294) i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

- Laboratorium posiada właściwe środki (m.in. kompetentny personel, infrastrukturę i wyposażenie) do realizacji zlecenia.

- Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili pobrania.

- W obszarze regulowanym prawnie wymagane jest pobieranie próbki wody przez uprawnionego próbkobiorcę przeszkolonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Zleceniodawca  ma prawo złożenia skargi związanej ze sposobem realizacji zlecenia (instrukcja dostępna w Laboratorium)

- Laboratorium zapewnia bezstronność i poufność zgodnie  z „Polityką Bezstronności i Poufności”.

- Laboratorium poinformowało klienta o określonej części działalności laboratoryjnej ( LZ ), która będzie wykonywana przez zewnętrznego dostawcę.

- Zleceniodawca  zobowiązuje się do zapłaty należności za badania gotówką lub kartą w dniu zlecenia badania  lub  po otrzymaniu faktury na konto

PMBS w Zabłudowie 57 8099 0004 0001 5218 2000 0010  wg cennika obowiązującego w laboratorium.

- Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi realizacji zlecenia oraz treścią klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( RODO ). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia.

- Akceptuję wykonanie badań metodami oferowanymi przez Laboratorium.

- Akceptuję wykonanie części badań (LZ)  przez zewnętrznego dostawcę.

- Zapoznałem się z wykazem metod badań w zakresie badań zleconych podwykonawcy i akceptuję warunki związane z przekazaniem próbki do podwykonawcy.

……………………………………………………………..                        …………………………………………………………..

Czytelny podpis przedstawiciela /właściciela obiektu                                                      Data pobrania                            Czytelny podpis próbobiorcy

| Przegląd zakresu podwykonawcy: |  | Zakres badań podzleconych zgodny z aktualnym na dzień zlecenia wykazem wykonywanych badań. |  | Koszt zlecenia: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data i godzina dostarczenia do podwykonawcy |  |  |  | Próbki dostarczył : |  |  |
| Stan próbki | □ odpowiedni □ nieodpowiedni, Pojemnik: □ PLOM Sp. z o.o. w Białymstoku □ Klienta Odstępstwa:……………………………………………… |  |  | Temp. w termotorbie z uwzględnieniem poprawki [ ℃ ] Kod termometru |  |  |

# * zaznacz właściwe

……………………………………………                                                                        …………………………………………………….

Przeglądu zlecenia dokonał / próbki przyjął:                                                                    Data i godzina przyjęcia próbek w PLOM